## 1月份
丹东市自来水总公司2017年 1 月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年 1 月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 停 | 5 | 5 | 1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.523 | 0.908 | 0.780 | 0.713 | 机 | 0.691 | 0.335 | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.816 | 0.961 | 0.821 | 0.857 | 0.499 | 0.591
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |  | 7.3 | 7.4 | 5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 7.0 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.04 |  | ＜0.02 | 0.02 | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 6.1 | 5.9 | 9.0 | 7.9 |  | 13.1 | 15.5 | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 10.5 | 11.0 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 8.0
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 84.1 | 76.5 | 97.5 | 101.3 |  | 122.1 | 126.1 | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 108.1 | 105.7 | 84.1 | 97.9 | 80.1 | 100.5
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 0.840 | 1.24 | 1.60 | 1.28 |  | 0.808 | 1.19 | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 0.360 | 0.560 | 1.45 | 1.24 | 1.51 | 1.13
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |  | 0.04 | ＜0.008 | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 |  | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 0.0171 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.0334 | 0.0324 | 0.0313 | 0.0370 |  | 0.0297 | 0.0383 | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.0342 | 0.0240 | 0.0264 | 0.0273 | 0.0281 | 0.0342
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 |  | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 |  | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 30 | 40 | 50 | 20 |  | 50 | 50 | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 30.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 6.0
丹东市自来水总公司2017年 月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年 月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 117 | 99 | 134 | 108 |  | 153 | 189 | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 103 | 165 | 89 | 67 | 61 | 68
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |  | ＜0.05 | ＜0.05 | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 |  | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | 4.2×10-5 | 2.2×10-5 | 1.0×10-4 | 1.6×10-4 |  | 7.0×10-5 | 1.7×10-4 | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L | 1.4×10-4 | 2.7×10-5 | 8.1×10-5 | 1.8×10-4 | 3.5×10-4 | 6.5×10-5
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 | ＜0.004 | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | 2.6×10-3 | 2.4×10-3 | 3.6×10-3 | 2.5×10-3 |  | 7.5×10-3 | 2.3×10-3 | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L | 7.1×10-3 | 4.9×10-3 | 3.4×10-3 | 4.1×10-3 | 5.0×10-3 | 2.5×10-3
24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |  | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |  | 0.12 | 0.13 | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 |  | 10.0 | 5.0 | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | ＜1 | ＜1 | 1 | ＜1 |  | ＜1 | ＜1 | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |  | ＜1 | ＜1 | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |  | ＜1 | ＜1 | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.75 |  | 0.4 | 0.3 | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |  | 0.55 | 0.5 | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
注： 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，因此游离氯含量低。二者消毒剂指标应检测二氧化氯，目前正在积极开展。 | [9 empty] | 注： 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，因此游离氯含量低。二者消毒剂指标应检测二氧化氯，目前正在积极开展。

## 2月份
丹东市自来水总公司2017年 2 月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年 月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.428 | 0.573 | 0.479 | 0.507 | 0.309 | 0.999 | 0.626 | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.502 | 0.513 | 0.417 | 0.354 | 0.454 | 0.442
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 6.8 | 6.8 | 7. | 7.3 | 7.2 | 7.0
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 5.9 | 16.0 | 16.0 | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 12.1 | 12.0 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 9.1
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 78.1 | 85.5 | 96.5 | 76.1 | 78.1 | 108.1 | 130.9 | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 107.1 | 114.1 | 77.1 | 77.1 | 102.1 | 96.1
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 1.12 | 1.28 | 0.960 | 1.36 | 0.800 | 1.20 | 0.960 | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 0.968 | 3.74 | 1.53 | 2.00 | 1.76 | 1.76
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.08 | 0.08 | 0.4 | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 0.0103 | 0.0010 | ＜1.0×10-6 | 0.0618 | ＜1.0×10-6 | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0091 | 0.0575 | 0.0159 | ＜1.0×10-6 | 0.0185 | 0.0041
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.0094 | 0.0119 | 0.0103 | 0.0079 | 0.0099 | 0.0129 | 0.0120 | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.0084 | 0.0124 | 0.0094 | 0.0066 | 0.0161 | 0.0135
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0
丹东市自来水总公司2017年 月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年 月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 112 | 128 | 148 | 117 | 106 | 197 | 224 | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 159 | 181 | 112 | 125 | 121 | 137
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 2.1×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 7.8×10-6 | 1.1×10-5 | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜1.0×10-6 | 1.6×10-5 | 3.5×10-6 | ＜1.0×10-6 | 1.0×10-5 | 1.3×10-5
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | 3.1×10-4 | 5.7×10-4 | 2.8×10-4 | 1.1×10-4 | 3.2×10-4 | 1.4×10-4 | 2.5×10-4 | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L | 3.8×10-4 | 2.7×10-4 | 1.3×10-4 | 2.7×10-4 | 3.8×10-4 | 4.6×10-4
24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 2 | ＜1 | ＜1 | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.55 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.35
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
注： 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，因此游离氯含量低。二者消毒剂指标应检测二氧化氯，目前正在积极开展。 | [9 empty] | 注： 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，因此游离氯含量低。二者消毒剂指标应检测二氧化氯，目前正在积极开展。

## 3月份
丹东市自来水总公司2017年 3 月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年 3 月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 停机 | 5 | 5 | 1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.721 | 0.763 | 0.849 | 0.733 |  | 0.577 | 0.303 | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.957 | 0.474 | 0.561 | 0.876 | 0.653 | 0.710
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 7.0 | 7.2 | 5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  | ＜0.02 | ＜0.02 | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 7.0 | 7.1 | 4.1 | 10.9 |  | 17.1 | 13.0 | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 9.8 | 6.6 | 5.6 | 7.9 | 7.0 | 7.0
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 79.7 | 88.1 | 62.1 | 87.9 |  | 134.3 | 108.1 | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 96.1 | 76.1 | 81.9 | 78.3 | 96.1 | 85.1
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 2.12 | 1.84 | 1.92 | 1.93 |  | 1.11 | 0.968 | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 0.888 | 1.18 | 2.09 | 1.93 | 2.02 | 1.92
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |  | ＜0.008 | ＜0.008 | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.008
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 0.0028 | ＜1.0×10-6 |  | ＜1.0×10-6 | 0.2797 | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0015 | 0.0085 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 |  | ＜1.0×10-6 | 0.0248 | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.0022 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.0152 | 0.0164 | 0.0147 | 0.0082 |  | 0.0099 | 0.0091 | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.0087 | 0.0090 | 0.0099 | 0.0063 | 0.0086 | 0.0042
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0068 | 0.0083 | 0.0168 | 0.0081 |  | 0.0185 | 0.0468 | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0148 | 0.0123 | 0.0113 | 0.0131 | 0.0115 | 0.0119
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 |  | 30.0 | 30.0 | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 15.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0
丹东市自来水总公司2017年 3 月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年 3 月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 81 | 108 | 168 | 44 |  | 142 | 262 | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 205 | 40 | 19 | 39 | 89 | 71
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |  | ＜0.05 | ＜0.05 | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 |  | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 5.6×10-6 | ＜1.0×10-6 |  | 1.4×10-6 | ＜1.0×10-6 | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L | 1.1×10-4 | 1.6×10-4 | ＜1.0×10-6 | 3.3×10-5 | 2.7×10-3 | 5.6×10-4
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 | ＜0.004 | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | 4.3×10-4 | 6.5×10-4 | 2.9×10-3 | 5.4×10-4 |  | 1.5×10-3 | 3.0×10-3 | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L | 4.5×10-3 | 4.4×10-3 | 1.7×10-3 | 1.2×10-3 | 1.9×10-3 | 1.3×10-3
24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |  | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |  | 3.0 | 3.0 | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.20
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |  | 3.0 | 3.0 | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 | 0.25 | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.55 | 0.5 | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.6
注： 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，因此游离氯含量低。二者消毒剂指标应检测二氧化氯，目前正在积极开展。 | [9 empty] | 注： 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，因此游离氯含量低。二者消毒剂指标应检测二氧化氯，目前正在积极开展。

## 4月份
丹东市自来水总公司2017年4月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年4月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 停机 | 5 | 5 | 1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.618 | 0.856 | 0.65 | 0.782 |  | 0.578 | 0.431 | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.991 | 0.390 | 0.673 | 0.590 | 0.528 | 0.601
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 |  | 6.8 | 7.4 | 5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.0
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  | ＜0.02 | ＜0.02 | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |  | 10.0 | 12.0 | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 13.5 | 11.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 74.1 | 76.1 | 77.1 | 74.1 |  | 90.1 | 146.1 | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 153.1 | 111.1 | 94.1 | 125.1 | 102.1 | 101.1
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 1.84 | 1.24 | 1.32 | 1.76 |  | 1.36 | 1.16 | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 0.960 | 1.12 | 1.68 | 2.44 | 1.48 | 1.84
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |  | ＜0.008 | 0.02 | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.02 | ＜0.008
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | ＜1.0×10-6 | 0.0462 | 0.0066 | 0.0238 |  | 0.0389 | 0.0510 | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0658 | 0.0230 | 0.0275 | 0.0333 | 0.0294 | 0.0460
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.0016 | ＜1.0×10-6 | 0.0052 | ＜1.0×10-6 |  | ＜1.0×10-6 | 0.0095 | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.0221 | 0.0205 | 0.0281 | 0.0240 |  | 0.0222 | 0.0174 | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.0225 | 0.0248 | 0.0283 | 0.0270 | 0.0244 | 0.0240
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0095 | 0.0101 | 0.0128 | 0.0124 |  | 0.0156 | 0.0118 | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0114 | 0.0123 | 0.0104 | 0.0113 | 0.0110 | 0.0137
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 30.0 | 30.0
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 59 | 108 | 49 | 25 |  | 11 | 72 | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 79 | 124 | 116 | 24 | 59 | 35
丹东市自来水总公司2017年4月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年4月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 停机 | ＜0.002 | ＜0.002 | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |  | ＜0.05 | ＜0.05 | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 |  | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | 5.7×10-5 | 1.9×10-4 | 2.1×10-5 | 1.7×10-5 |  | 7.1×10-4 | 6.7×10-4 | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L | 1.1×10-4 | 2.7×10-4 | 3.6×10-4 | 1.2×10-4 | 1.9×10-4 | 6.6×10-5
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 | ＜0.004 | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | 5.1×10-3 | 6.2×10-3 | 7.7×10-3 | 7.2×10-3 |  | 5.1×10-3 | 2.7×10-3 | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L | 5.1×10-3 | 2.7×10-3 | 3.7×10-3 | 2.2×10-3 | 2.1×10-3 | 1.9×10-3
24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |  | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.22 |  | 0.20 | 0.24 | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.06
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 1.0 | ＜0.5 | ＜0.5 | 50 |  | 5.0 | 0.24 | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 1 | 未检出 | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.25 | 0.45 | 0.5 | 0.35 |  | 0.35 | 0.3 | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.5
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6
注： 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，因此游离氯含量低。二者消毒剂指标应检测二氧化氯，目前正在积极开展。 | [9 empty] | 注： 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，因此游离氯含量低。二者消毒剂指标应检测二氧化氯，目前正在积极开展。

## 5月份
丹东市自来水总公司2017年5月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年5月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | [7 empty] | 1 | 色 度 | 不超过 15度
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | [7 empty] | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU)
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | [7 empty] | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | [7 empty] | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | [7 empty] | 5 | PH 值 | 6.5～8.5
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | [7 empty] | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | [7 empty] | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | [7 empty] | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | [7 empty] | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L)
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | [7 empty] | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | [7 empty] | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | [7 empty] | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | [7 empty] | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L
丹东市自来水总公司2017年5月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年5月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | [7 empty] | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | [7 empty] | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | [7 empty] | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | [7 empty] | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L
24 | 汞 | 0.001mg/L | [7 empty] | 24 | 汞 | 0.001mg/L
25 | 硒 | 0.01mg/L | [7 empty] | 25 | 硒 | 0.01mg/L
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | [7 empty] | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | [7 empty] | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | [7 empty] | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L)
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | [7 empty] | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | [7 empty] | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | [7 empty] | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3

## 6月份
丹东市自来水总公司2017年6月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年6月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | [7 empty] | 1 | 色 度 | 不超过 15度
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | [7 empty] | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU)
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | [7 empty] | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | [7 empty] | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | [7 empty] | 5 | PH 值 | 6.5～8.5
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | [7 empty] | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | [7 empty] | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | [7 empty] | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | [7 empty] | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L)
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | [7 empty] | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | [7 empty] | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | [7 empty] | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | [7 empty] | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L
丹东市自来水总公司2017年6月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年6月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | [7 empty] | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | [7 empty] | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | [7 empty] | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | [7 empty] | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L
24 | 汞 | 0.001mg/L | [7 empty] | 24 | 汞 | 0.001mg/L
25 | 硒 | 0.01mg/L | [7 empty] | 25 | 硒 | 0.01mg/L
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | [7 empty] | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | [7 empty] | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | [7 empty] | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L)
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | [7 empty] | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | [7 empty] | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | [7 empty] | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3

## 7月份
丹东市自来水总公司2017年7月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年7月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | [7 empty] | 1 | 色 度 | 不超过 15度
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | [7 empty] | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU)
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | [7 empty] | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | [7 empty] | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | [7 empty] | 5 | PH 值 | 6.5～8.5
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | [7 empty] | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | [7 empty] | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | [7 empty] | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | [7 empty] | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L)
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | [7 empty] | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | [7 empty] | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | [7 empty] | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | [7 empty] | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L
丹东市自来水总公司2017年7月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年7月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | [7 empty] | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | [7 empty] | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | [7 empty] | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | [7 empty] | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L
24 | 汞 | 0.001mg/L | [7 empty] | 24 | 汞 | 0.001mg/L
25 | 硒 | 0.01mg/L | [7 empty] | 25 | 硒 | 0.01mg/L
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | [7 empty] | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | [7 empty] | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | [7 empty] | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L)
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | [7 empty] | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | [7 empty] | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | [7 empty] | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3

## 8月份
丹东市自来水总公司2017年8月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年8月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | [7 empty] | 1 | 色 度 | 不超过 15度
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | [7 empty] | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU)
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | [7 empty] | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | [7 empty] | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | [7 empty] | 5 | PH 值 | 6.5～8.5
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | [7 empty] | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | [7 empty] | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | [7 empty] | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | [7 empty] | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L)
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | [7 empty] | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | [7 empty] | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | [7 empty] | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | [7 empty] | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L
丹东市自来水总公司2017年8月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年8月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | [7 empty] | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | [7 empty] | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | [7 empty] | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | [7 empty] | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L
24 | 汞 | 0.001mg/L | [7 empty] | 24 | 汞 | 0.001mg/L
25 | 硒 | 0.01mg/L | [7 empty] | 25 | 硒 | 0.01mg/L
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | [7 empty] | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | [7 empty] | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | [7 empty] | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L)
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | [7 empty] | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | [7 empty] | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | [7 empty] | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3

## 9月份
丹东市自来水总公司2017年9月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年9月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | [7 empty] | 1 | 色 度 | 不超过 15度
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | [7 empty] | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU)
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | [7 empty] | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | [7 empty] | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | [7 empty] | 5 | PH 值 | 6.5～8.5
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | [7 empty] | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | [7 empty] | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | [7 empty] | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | [7 empty] | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L)
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | [7 empty] | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | [7 empty] | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | [7 empty] | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | [7 empty] | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L
丹东市自来水总公司2017年9月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年9月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | [7 empty] | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | [7 empty] | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | [7 empty] | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | [7 empty] | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L
24 | 汞 | 0.001mg/L | [7 empty] | 24 | 汞 | 0.001mg/L
25 | 硒 | 0.01mg/L | [7 empty] | 25 | 硒 | 0.01mg/L
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | [7 empty] | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | [7 empty] | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | [7 empty] | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L)
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | [7 empty] | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | [7 empty] | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | [7 empty] | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3

## 10月份
丹东市自来水总公司2017年10月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年10月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | [7 empty] | 1 | 色 度 | 不超过 15度
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | [7 empty] | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU)
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | [7 empty] | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | [7 empty] | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | [7 empty] | 5 | PH 值 | 6.5～8.5
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | [7 empty] | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | [7 empty] | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | [7 empty] | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | [7 empty] | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L)
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | [7 empty] | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | [7 empty] | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | [7 empty] | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | [7 empty] | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L
丹东市自来水总公司2017年10月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年10月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | [7 empty] | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | [7 empty] | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | [7 empty] | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | [7 empty] | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L
24 | 汞 | 0.001mg/L | [7 empty] | 24 | 汞 | 0.001mg/L
25 | 硒 | 0.01mg/L | [7 empty] | 25 | 硒 | 0.01mg/L
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | [7 empty] | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | [7 empty] | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | [7 empty] | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L)
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | [7 empty] | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | [7 empty] | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | [7 empty] | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3

## 11月份
丹东市自来水总公司2017年11月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年11月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | [7 empty] | 1 | 色 度 | 不超过 15度
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | [7 empty] | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU)
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | [7 empty] | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | [7 empty] | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | [7 empty] | 5 | PH 值 | 6.5～8.5
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | [7 empty] | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | [7 empty] | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | [7 empty] | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | [7 empty] | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L)
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | [7 empty] | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | [7 empty] | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | [7 empty] | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | [7 empty] | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L
丹东市自来水总公司2017年11月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年11月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | [7 empty] | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | [7 empty] | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | [7 empty] | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | [7 empty] | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L
24 | 汞 | 0.001mg/L | [7 empty] | 24 | 汞 | 0.001mg/L
25 | 硒 | 0.01mg/L | [7 empty] | 25 | 硒 | 0.01mg/L
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | [7 empty] | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | [7 empty] | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | [7 empty] | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L)
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | [7 empty] | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | [7 empty] | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | [7 empty] | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3

## 12月份
丹东市自来水总公司2017年12月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年12月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | [7 empty] | 1 | 色 度 | 不超过 15度
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | [7 empty] | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU)
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | [7 empty] | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | [7 empty] | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | [7 empty] | 5 | PH 值 | 6.5～8.5
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | [7 empty] | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | [7 empty] | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | [7 empty] | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | [7 empty] | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L)
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | [7 empty] | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | [7 empty] | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | [7 empty] | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | [7 empty] | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | [7 empty] | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | [7 empty] | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L
丹东市自来水总公司2017年12月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年12月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | [7 empty] | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | [7 empty] | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | [7 empty] | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | [7 empty] | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | [7 empty] | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L
24 | 汞 | 0.001mg/L | [7 empty] | 24 | 汞 | 0.001mg/L
25 | 硒 | 0.01mg/L | [7 empty] | 25 | 硒 | 0.01mg/L
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | [7 empty] | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | [7 empty] | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | [7 empty] | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L)
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | [7 empty] | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | [7 empty] | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | [7 empty] | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | [7 empty] | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3