## 3月13日检测
丹东市自来水总公司2017年 3 月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年 3 月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 停机 | 5 | 5 | 1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.721 | 0.763 | 0.849 | 0.733 |  | 0.577 | 0.303 | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.957 | 0.474 | 0.561 | 0.876 | 0.653 | 0.710
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  | 7.0 | 7.2 | 5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  | ＜0.02 | ＜0.02 | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 7.0 | 7.1 | 4.1 | 10.9 |  | 17.1 | 13.0 | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 9.8 | 6.6 | 5.6 | 7.9 | 7.0 | 7.0
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 79.7 | 88.1 | 62.1 | 87.9 |  | 134.3 | 108.1 | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 96.1 | 76.1 | 81.9 | 78.3 | 96.1 | 85.1
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 2.12 | 1.84 | 1.92 | 1.93 |  | 1.11 | 0.968 | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 0.888 | 1.18 | 2.09 | 1.93 | 2.02 | 1.92
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |  | ＜0.008 | ＜0.008 | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.008
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 0.0028 | ＜1.0×10-6 |  | ＜1.0×10-6 | 0.2797 | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0015 | 0.0085 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 |  | ＜1.0×10-6 | 0.0248 | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.0022 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.0152 | 0.0164 | 0.0147 | 0.0082 |  | 0.0099 | 0.0091 | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.0087 | 0.0090 | 0.0099 | 0.0063 | 0.0086 | 0.0042
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0068 | 0.0083 | 0.0168 | 0.0081 |  | 0.0185 | 0.0468 | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0148 | 0.0123 | 0.0113 | 0.0131 | 0.0115 | 0.0119
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 |  | 30.0 | 30.0 | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 15.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0
丹东市自来水总公司2017年 3 月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年 3 月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 81 | 108 | 168 | 44 |  | 142 | 262 | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 205 | 40 | 19 | 39 | 89 | 71
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |  | ＜0.05 | ＜0.05 | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 |  | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 5.6×10-6 | ＜1.0×10-6 |  | 1.4×10-6 | ＜1.0×10-6 | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L | 1.1×10-4 | 1.6×10-4 | ＜1.0×10-6 | 3.3×10-5 | 2.7×10-3 | 5.6×10-4
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 | ＜0.004 | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | 4.3×10-4 | 6.5×10-4 | 2.9×10-3 | 5.4×10-4 |  | 1.5×10-3 | 3.0×10-3 | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L | 4.5×10-3 | 4.4×10-3 | 1.7×10-3 | 1.2×10-3 | 1.9×10-3 | 1.3×10-3
24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |  | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |  | 3.0 | 3.0 | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.20
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |  | 3.0 | 3.0 | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 | 0.25 | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.55 | 0.5 | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.6
注： 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，因此游离氯含量低。二者消毒剂指标应检测二氧化氯，目前正在积极开展。 | [9 empty] | 注： 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，因此游离氯含量低。二者消毒剂指标应检测二氧化氯，目前正在积极开展。