## Sheet1
丹东市自来水总公司2017年 6 月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年 6 月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 停机 | 5 | 5 | 1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.568 | 0.716 | 0.942 | 0.844 |  | 0.349 | 0.246 | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.968 | 0.855 | 0.619 | 0.935 | 0.446 | 0.522
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.1 |  | 7.2 | 6.8 | 5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |  | ＜0.02 | ＜0.02 | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 5.1 | 6.0 | 5.9 | 5.3 |  | 5.0 | 2.9 | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 22.4 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 6.1 | 8.9
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 75.1 | 80.1 | 76.5 | 93.1 |  | 144.1 | 98.1 | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 70.1 | 91.9 | 104.3 | 45.0 | 84.1 | 81.1
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 2.16 | 2.24 | 2.00 | 2.16 |  | 1.36 | 1.84 | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 1.68 | 1.04 | 1.44 | 1.60 | 1.68 | 1.20
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.008 | 0.016 | 0.012 | 0.008 |  | 0.02 | 0.1 | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.024
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0094 | 0.0301 | 0.0283 | 0.0098 |  | 0.0509 | 0.0348 | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0643 | 0.0380 | 0.0611 | 0.0942 | 0.0490 | 0.0281
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 |  | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 0.0120 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.0250 | 0.0257 | 0.0219 | 0.0230 |  | 0.0276 | 0.0253 | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.0250 | 0.0257 | 0.0321 | 0.0271 | 0.0241 | 0.0267
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0046 | 0.0082 | 0.0063 | 0.0073 |  | 0.0056 | 0.0189 | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0144 | 0.0204 | 0.0167 | 0.0183 | 0.0166 | 0.0190
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 |  | 30.0 | 38.0 | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 20.0 | 40.0 | 36.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0
丹东市自来水总公司2017年 月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年 月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 155 | 208 | 6 | 22 | 停机 | 254 | 173 | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 220 | 127 | 21 | 145 | 56 | 98
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |  | ＜0.05 | ＜0.05 | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 |  | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | 1.8×10-5 | 9.7×10-5 | 2.0×10-5 | 1.7×10-5 |  | 1.4×10-5 | ＜1.0×10-6 | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L | 6.8×10-6 | 2.2×10-5 | 2.6×10-5 | 1.4×10-5 | 1.4×10-5 | 1.3×10-5
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 | ＜0.004 | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 |  | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |  | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |  | 0.1 | ＜0.1 | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.14 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | ＜0.1 | 2.5 | 2.5 | ＜0.1 |  | 1.5 | 1.5 | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 2.0 | ＜0.1 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0
29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 29 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 30 | 总大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 31 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.55 |  | 0.35 | 0.35 | 32 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.35
33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |  | 0.5 | 0.5 | 33 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.15 | 0.5
注： | 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，其他出厂水采用液氯消毒。 | [8 empty] | 注： | 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，其他出厂水采用液氯消毒。