## Sheet1
丹东市自来水总公司2017年7月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年7月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.465 | 0.598 | 0.998 | 0.924 | 0.976 | 0.299 | 0.136 | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.945 | 0.897 | 0.562 | 0.847 | 0.403 | 0.452
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 7.5 | 5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | 0.04 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 8.0 | 9.4 | 14.3 | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 14.1 | 9.1 | 7.9 | 8.1 | 6.5 | 8.5
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 70.1 | 69.1 | 78.1 | 71.1 | 86.1 | 85.1 | 93.1 | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 109.1 | 80.1 | 82.1 | 72.1 | 72.1 | 76.1
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 1.20 | 1.28 | 1.36 | 1.28 | 0.800 | 0.960 | 1.20 | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 0.720 | 1.04 | 1.28 | 1.36 | 1.60 | 1.28
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | ＜0.008 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 0.0304 | ＜1.0×10-6 | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0145 | 0.1261 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | 0.0037 | 0.0036 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.0370 | 0.0351 | 0.0387 | 0.0296 | 0.0373 | 0.0360 | 0.0397 | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.0405 | 0.0431 | 0.0412 | 0.0455 | 0.0433 | 0.0463
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0094 | 0.0099 | 0.0094 | 0.0154 | 0.0102 | 0.0104 | 0.0224 | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0107 | 0.0120 | 0.0229 | 0.0140 | 0.0113 | 0.0185
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 36.0 | 30.0 | 30.0
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 98 | 118 | 112 | 109 | 157 | 75 | 147 | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 181 | 160 | 108 | 98 | 111 | 148
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
丹东市自来水总公司2017年7月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年7月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 0.0017 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | 2.6×10-5 | 5.5×10-6 | 2.4×10-5 | 3.9×10-5 | 3.5×10-6 | 2.0×10-5 | 5.5×10-6 | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L | 7.6×10-6 | ＜1.0×10-6 | 1.8×10-6 | 6.4×10-6 | 5.5×10-6 | 8..0×10-6
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.2 | 0.1 | ＜0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | ＜0.5 | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003
31 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 31 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 12 | 3 | 未检出 | 未检出 | 5
32 | 总大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 32 | 总大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
33 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
34 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.35 | 34 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | 0.05 | 0.5
35 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.5 | 35 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.75 | 0.4 | 0.65 | 0.3 | 0.15 | 0.65
注： | 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，其他出厂水采用液氯消毒。 | [8 empty] | 注： | 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，其他出厂水采用液氯消毒。