## Sheet1
丹东市自来水总公司2017年8月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年8月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 停机 | 5 | 5 | 1 | 色 度 | 不超过 15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.959 | 0.213 | 0.920 | 0.922 |  | 0.319 | 0.170 | 2 | 浑 浊 度 | 1NTU（特殊情况≤3NTU) | 0.940 | 0.551 | 0.966 | 0.935 | 0.760 | 0.973
3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 3 | 嗅 和 味 | 无异嗅异味,用户可接受 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 4 | 肉 眼 可 见 物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |  | 7.2 | 7.3 | 5 | PH 值 | 6.5～8.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.2
6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 |  | 0.02 | ＜0.02 | 6 | 氨 氮 | ≤ 0.5 mg/L | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02
7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 |  | ＜0.001 | ＜0.001 | 7 | 亚 硝 酸 盐 氮 | 参考指标 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 6.4 | 8.7 | 6.8 | 10.1 |  | 11.0 | 10.9 | 8 | 氯 化 物 | ≤250 mg/L | 13.0 | 6.0 | 11.0 | 7.2 | 6.9 | 9.0
9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 61.1 | 78.1 | 74.1 | 84.1 |  | 82.1 | 100.1 | 9 | 总硬度(以碳酸钙计） | ≤450 mg/L | 108.1 | 87.9 | 76.1 | 76.1 | 78.1 | 82.1
10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 0.960 | 1.60 | 1.28 | 2.00 |  | 0.880 | 1.20 | 10 | 耗 氧 量 | 3.0 (水源限制≤5.0mg/L) | 1.12 | 1.76 | 2.40 | 1.92 | 1.92 | 2.72
11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.18 |  | 0.12 | 0.10 | 11 | 铝 | ≤0.2 mg/L | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.04
12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.0972 | 0.1271 | 0.1692 | 0.1818 |  | 0.1822 | 0.1813 | 12 | 铁 | ≤0.3 mg/L | 0.1744 | 0.2342 | 0.2240 | 0.2414 | 0.1564 | 0.1635
13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6 |  | ＜1.0×10-6 | 0.0017 | 13 | 锰 | ≤0.1 mg/L | ＜1.0×10-6 | 0.0003 | ＜1.0×10-6 | 0.0043 | ＜1.0×10-6 | ＜1.0×10-6
14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | 0.0011 | ＜1.0×10-6 | 0.0003 | ＜1.0×10-6 |  | 0.0042 | ＜1.0×10-6 | 14 | 铜 | ≤1.0 mg/L | ＜1.0×10-6 | 0.0033 | 0.0031 | 0.0088 | 0.0097 | ＜1.0×10-6
15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0113 | 0.0043 | 0.0062 | 0.0065 |  | 0.0082 | 0.0077 | 15 | 锌 | ≤1.0 mg/L | 0.0070 | 0.0086 | 0.0089 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0110
16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 |  | 20.0 | 20.0 | 16 | 硫 酸 盐 | ≤250 mg/L | 30.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0
17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 112 | 16 | 73 | 87 |  | 109 | 70 | 17 | 溶解性总固体 | 1000mg/L | 169 | 114 | 123 | 70 | 90 | 131
18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 | 18 | 挥发酚(以苯酚计） | ≤0.002mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
丹东市自来水总公司2017年8月份出厂水水质检测数据报表 | [9 empty] | 丹东市自来水总公司2017年8月份出厂水水质检测数据报表
编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 鸭绿江净水场 | 爱河净水场 | 珍珠山净水场 | 元宝山净水场 | 临江路净水场 | 四道沟净水场 | 三湾净水场 | 编号 | 检 验 项 目 | 限 值 | 大林子净水场 | 五龙背净水场 | 临港净水场 | 纤维加压站 | 六合加压站 | 花园加压站
|  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水
19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 停机 | ＜0.05 | ＜0.05 | 19 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 |  | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 20 | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
21 | 镉 | ≤0.005mg/L | 2.1×10-4 | 1.4×10-4 | 1.9×10-4 | 2.4×10-4 |  | 1.6×10-4 | 1.8×10-4 | 21 | 镉 | ≤0.005mg/L | 2.0×10-4 | 1.5×10-4 | 1.8×10-4 | 1.7×10-4 | 2.3×10-4 | 1.2×10-4
22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 |  | ＜0.004 | ＜0.004 | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
23 | 铅 | ≤0.01mg/L | 2.0×10-3 | 1.0×10-4 | 5.4×10-4 | ＜1.0×10-6 |  | 1.4×10-4 | 5.2×10-5 | 23 | 铅 | ≤0.01mg/L | 1.9×10-4 | 2.1×10-4 | 1.2×10-3 | 2.8×10-4 | ＜1.0×10-6 | 9.0×10-5
24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |  | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 24 | 汞 | 0.001mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 |  | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 25 | 硒 | 0.01mg/L | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |  | ＜0.002 | ＜0.002 | 26 | 氰 化 物 | 0.05mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.16 | 0.1 | 27 | 氟 化 物 | 1.0mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1
28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |  | 1.5 | 5.0 | 28 | 硝酸盐(以N计） | 10(地下水源≤20mg/L) | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0567 | 0.0311 | 0.0598 | 0.0365 |  | 0.0343 | 0.0597 | 29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0004 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | 0.0206 | ＜0.0006 | 0.0528
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 |  | 0.0017 | 0.0018 | 30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0019 | ＜0.0003 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0017
31 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 31 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 未检出 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出
32 | 总大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 32 | 总大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
33 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 33 | 耐热大肠菌群 | 不得含有 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
34 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.45 |  | 0.45 | 0.45 | 34 | 游离余氯 | 出厂水游离余氯≥0.3，＜4 | 0.6 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.55
35 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.60 |  | 0.65 | 0.6 | 35 | 一 氯 胺 | ≥0.5，3 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | 0.4 | 0.25 | 0.7
注： | 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，其他出厂水采用液氯消毒。 | [8 empty] | 注： | 纤维加压站、六合加压站用二氧化氯消毒，其他出厂水采用液氯消毒。